**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası:2023/003

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yapılacak İşin Cinsi** | **MİKTAR** | **BİRİM** | | **BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ)** | **GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ)** |
| En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 1 | Adet | |  |  |
| En ölçüsü en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano. | 1 | Adet | |  |  |
| 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) | 1 | Adet | |  |  |
| 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) | 1 | Adet | |  |  |
| 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) | 1 | Adet | |  |  |
| 0,50 - 0,60 m2'ye kadar (0,60 m2 dahil) | 1 | Adet | |  |  |
| 0,60 - 0,70 m2'ye kadar (0,70 m2 dahil) | 1 | Adet | |  |  |
| 0,90 - 1,00 m2'ye kadar (1 m2 dahil) | 1 | Adet | |  |  |
| Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve | 13 | Adet | |  |  |
| 12 Otomatik sigortalık | 1 | Adet | |  |  |
| 36 Otomatik sigortalık | 1 | Adet | |  |  |
| 16 A'e kadar (6 kA) | 77 | Adet | |  |  |
| 25 A'e kadar (6 kA) | 77 | Adet | |  |  |
| Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (6 kA) | 4 | Adet | |  |  |
| Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (6 kA) | 7 | Adet | |  |  |
| Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (6 kA) | 1 | Adet | |  |  |
| 16 A'e kadar (10 kA) | 1 | Adet | |  |  |
| 25 A'e kadar (10 kA) | 3 | Adet | |  |  |
| 63 A'e kadar (10 kA) | 3 | Adet | |  |  |
| Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (10 kA) | 1 | Adet | |  |  |
| Üç fazlı 63 A'e kadar (10 kA) | 2 | Adet | |  |  |
| 160 A.e kadar | 1 | Adet | |  |  |
| 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 1 | Adet | |  |  |
| 3 x 630 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, | 1 | Adet | |  |  |
| 4 x 400 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 1 | Adet | |  |  |
| 4 x 500 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | 1 | Adet | |  |  |
| 4 x 25 A.e kadar (30 m A) | 1 | Adet | |  |  |
| 4 x 40 A.e kadar (30 m A) | 5 | Adet | |  |  |
| 4 x 63 A.e kadar (30 m A) | 1 | Adet | |  |  |
| 4 x 40 A.e kadar (300 m A) | 22 | Adet | |  |  |
| 4 x 63 A.e kadar (300 m A) | 55 | Adet | |  |  |
| 4 x 80 A.e kadar (300 m A) | 44 | Adet | |  |  |
| 4 x 100 A.e kadar (300 m A) | 55 | Adet | |  |  |
| 4 x 125 A.e kadar (300 m A) | 44 | Adet | |  |  |
| 3 x 80 A’ den 3 x 250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA | 23 | Adet | |  |  |
| 3 x 300 A’den 3 x1250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA | 18 | Adet | |  |  |
| In: 4-6.3 'e kadar (Icu: 50 kA) | 1 | Adet | |  |  |
| C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20µs), faz-toprak veya iki faz toprak veya faz-nötr-toprak ilave kontak çıkışlı | 1 | Adet | |  |  |
| 2 x 40 A.e kadar | 1 | Adet | |  |  |
| 250V.a kadar | 4 | Adet | |  |  |
| 100 - 500/5 A. | 1 | Adet | |  |  |
| 3 x 230 / 400V..3 x 10 (60 )A | 1 | Adet | |  |  |
| 3 x 230 / 400 V ..3 x 5 ( 7,5 ) A | 1 | Adet | |  |  |
| 4 x 2,5 mm2 (3/4") 20 ø mm | 4 | Metre | |  |  |
| 1x2,5 mm2 kesitinde | 10 | Metre | |  |  |
| 1x 16 mm2 kesitinde | 7 | Metre | |  |  |
| 4 x 2,5 mm2 | 17 | Metre | |  |  |
| 3x1.5 mm2 | 3399 | Metre | |  |  |
| 3x2.5 mm2 | 5878 | Metre | |  |  |
| 1x70 mm2 | 15 | Metre | |  |  |
| 1x120 mm2 | 48 | Metre | |  |  |
| 3x25+16 mm2 | 39 | Metre | |  |  |
| 4x25 mm2 | 25 | Metre | |  |  |
| 5x2.5 mm2 | 521 | Metre | |  |  |
| 5x4 mm2 | 85 | Metre | |  |  |
| 5x6 mm2 | 171 | Metre | |  |  |
| 5x10 mm2 | 91 | Metre | |  |  |
| 1x70rm | 40 | Metre | |  |  |
| 1x120rm | 120 | Metre | |  |  |
| Normal sorti. | 38 | Adet | |  |  |
| Normal Sorti | 6 | Adet | |  |  |
| Normal Sorti | 38 | Adet | |  |  |
| Komutator Sorti | 4 | Adet | |  |  |
| Paralel Sorti | 238 | Adet | |  |  |
| Linye hattı PVC boru içerisinde, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler, sorti hatları kurşunsuz, antigron, (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi. | 139 | Adet | |  |  |
| 16-20 mm PE HFFR boru | 1612 | Metre | |  |  |
| 25-32 mm PE HFFR boru | 86 | Metre | |  |  |
| LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. | 3 | Adet | |  |  |
| LED sıva üstü etanj armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w | 13 | Adet | |  |  |
| Gömme normal anahtar | 69 | Adet | |  |  |
| Gömme komütatör anahtar | 71 | Adet | |  |  |
| Sıva üstü komitatör anahtar | 2 | Adet | |  |  |
| Gömme topraklı priz | 2 | Adet | |  |  |
| Sıva üstü topraklı priz | 1 | Adet | |  |  |
| Etanj Priz Alüminyum enjeksiyon gövdeli, porselen kaideli, pirinç, kontaklı, kapaklı, topraklı neme ve hava etkilerine karşı dayanıklı, en az Türk standartları Uygunluk Belgesine haiz iletken girişleri lastik contalı ağızlıklı tam etanj priz | 213 | Adet | |  |  |
| Gömme buat: (Ölçü: Ad.) Sıva altında kullanılacak ve 250 V dayanabilecek şekilde ekleri yapılacak iletkenlerin kesitlerine uygun porselen halka (simit) klemensleri bulunan, en az 0,35 mm. sacdan veya TS-3066ya uygun PVCden gövdeli ve kapaklı buat temini, işyerine nakli, her nevi malzeme ve işçilik dahil montajı ile birlikte | 223 | Adet | |  |  |
| **Sıva üstü buat: (Ölçü: Ad.:)** | 24 | Adet | |  |  |
| **Etanj buat: (Ölçü: Ad.:)** | 1 | Adet | |  |  |
| 3 x 25 A.e kadar | 6 | | Adet |  |  |
| 3 x 60 A.e kadar | 7 | | Adet |  |  |
| En az 40 x16 mm (iki bölmeli) | 1459 | | Metre |  |  |
| En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) | 77 | | Metre |  |  |
| En az 90x20 mm | 253 | | Metre |  |  |
| En az 100 x 50 mm (üç bölmeli) | 57 | | Metre |  |  |
| Topraklı priz 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm) | 425 | | Adet |  |  |
| Topraklı UPS prizi (kırmızı renkli) 16 A.- 250 V. (45 x 45 mm) | 1271 | | Adet |  |  |
| Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm) | 1270 | | Adet |  |  |
| 2x2x0.34 mm2 | 167 | | Metre |  |  |
| Utp Cat 6 Sıva Üstü Tekli Priz : (Ölçü :ad. ;ihzarat : % 60 ) | 2765 | | Adet |  |  |
| 24 Portlu | 100 | | Adet |  |  |
| 2X0,22 mm2 | 48 | | Metre |  |  |
| 8X0,50 mm2 | 3323 | | Metre |  |  |
| 2X1,5 mm2 | 269 | | Metre |  |  |
| U/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG Ölçü :m | 60000 | | Metre |  |  |
| RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR | 150 | | Metre |  |  |
| 2x2x0,8+0,8 mm2 | 324 | | Metre |  |  |
| Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo | 50 | | Metre |  |  |
| MM LC-SC patchcord | 65 | | Adet |  |  |
| 42U 800 mm x 800 mm 19" Dikili tip kabinet | 3 | | Adet |  |  |
| Frenli tekerlek grubu (Ön tekerlekler Frenli) | 3 | | Adet |  |  |
| Termostatlı fan modülü (4 fanlı) | 3 | | Adet |  |  |
| 19 " rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı | 9 | | Adet |  |  |
| 19" 1U yatay kablo düzenleyici | 103 | | Adet |  |  |
| 42U dikey kablo düzenleyici (tek taraf) | 3 | | Adet |  |  |
| **GENEL TOPLAM** |  | |  | | |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza |